ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 17

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.294,54 €

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΥΛΙΚΑ** | **Τεμ./ m** | **Τιμή/Τεμ- m** | **Αξία** |
| **ΟΜΑΔΑ Α΄ « Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών »** | | | | |
| **Κ.Α. 20-6662.0002** | | | | |
|  | Λάμπες LED 15 watt Ε27 6500 Κ | 308 τεμ. |  |  |
|  | Λάμπες LED 20 watt Ε27 6500 Κ | 500 τεμ. |  |  |
|  | Λάμπες LED 30 – 36 watt Ε27 6500 Κ έως 178 mm μήκος | 522 τεμ. |  |  |
|  | Λάμπες ατμών νατρίου 150 watt Ε40 | 50 τεμ. |  |  |
|  | Λάμπες ατμών νατρίου 250 watt Ε40 | 50 τεμ. |  |  |
|  | Λάμπες ατμών υδραργύρου 250 watt Ε40 | 50 τεμ. |  |  |
|  | Λάμπες LED Τα8 πλαστικές εύκαμπτες 60 cm 6500 Κ | 50 τεμ |  |  |
|  | Λάμπες LED Τα8 πλαστικές εύκαμπτες  120 cm 6500 Κ | 100 τεμ |  |  |
|  | Λάμπες LED Τα8 πλαστικές εύκαμπτες  150 cm 6500 Κ | 100 τεμ |  |  |
|  | Προβολείς LED 50 W 6500 Κ | 50 τεμ |  |  |
|  | Προβολείς LED 100 W 6500 Κ | 100 τεμ |  |  |
|  | Προβολείς LED 200 W 6500 Κ | 50 τεμ |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** | |  |
|  |  | **Φ.Π.Α. 24%** | |  |
|  | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ** **Φ.Π.Α. 24%** | | |  |
|  | | | | |
| **ΟΜΑΔΑ Β΄« Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για δημοτικό φωτισμό και για δημοτικά κτίρια »** | | | | |
| **Κ.Α. 20-6662.0001** | | | | |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5 x 16 mm2 | 100 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5 x 10 mm2 | 300 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5 x 4 mm2 | 300 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5 x 2,5 mm2 | 500 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 5 x 1,5 mm2 | 300 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3 x 2,5 mm2 | 500 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΥ 3 x 1,5 mm2 | 500 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 5 x 2,5 mm2 | 200 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 5 x 1,5 mm2 | 200 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 3 x 2,5 mm2 | 300 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 3 x 1,5 mm2 | 300 m |  |  |
|  | Καλώδιο NYL εύκαμπτο 3 x 2,5 mm2 | 200 m |  |  |
|  | Καλώδιο NYL εύκαμπτο 3 x 1,5 mm2 | 300 m |  |  |
|  | Καλώδιο NYL εύκαμπτο 3 x 1 mm2 | 300 m |  |  |
|  | Καλώδιο NYL εύκαμπτο 2 x 1 mm2 | 200 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 | 3.000 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 | 2.000 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 | 300 m |  |  |
|  | Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 | 300 m |  |  |
|  | Καλώδιο UTP CAT 6E | 1.220 m |  |  |
|  | Σωλήνα ευθεία βαρέως τύπου Φ 16 | 60 m |  |  |
|  | Σωλήνα ευθεία βαρέως τύπου Φ 20 | 120 m |  |  |
|  | Σωλήνα ευθεία βαρέως τύπου Φ 25 | 150 m |  |  |
|  | Σωλήνα ευθεία βαρέως τύπου Φ 32 | 150 m |  |  |
|  | Σωλήνα ευθεία βαρέως τύπου Φ 40 | 150 m |  |  |
|  | Σωλήνα σπιράλ βαρέως τύπου Φ 16 | 100 m |  |  |
|  | Σωλήνα σπιράλ βαρέως τύπου Φ 20 | 200 m |  |  |
|  | Σωλήνα σπιράλ βαρέως τύπου Φ 25 | 200 m |  |  |
|  | Σωλήνα σπιράλ βαρέως τύπου Φ 32 | 200 m |  |  |
|  | Σωλήνα σπιράλ βαρέως τύπου Φ 40 | 200 m |  |  |
|  | Μούφες για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 16 | 100 τεμ. |  |  |
|  | Μούφες για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 20 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Μούφες για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 25 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Μούφες για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 32 | 100 τεμ. |  |  |
|  | Μούφες για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 40 | 100 τεμ. |  |  |
|  | Κολλάρα για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 16 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Κολλάρα για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 20 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Κολλάρα για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 25 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Κολλάρα για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 32 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Κολλάρα για σωλήνες βαρέως τύπου Φ 40 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Ρακόρ για κουτιά βαρέως τύπου Φ 16 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Ρακόρ για κουτιά βαρέως τύπου Φ 20 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Ρακόρ για κουτιά βαρέως τύπου Φ 25 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Ρακόρ για κουτιά βαρέως τύπου Φ 32 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Ρακόρ για κουτιά βαρέως τύπου Φ 40 | 200 τεμ. |  |  |
|  | Κουτιά εξωτερικά βαρέως τύπου Φ 20 | 50 τεμ. |  |  |
|  | Κουτιά εξωτερικά βαρέως τύπου Φ 25 | 30 τεμ. |  |  |
|  | Σωλήνα ευθεία πλαστική Φ 13,5 | 102 m |  |  |
|  | Σωλήνα ευθεία πλαστική Φ 16 | 120 m |  |  |
|  | Σωλήνα ευθεία πλαστική Φ 23 | 120 m |  |  |
|  | Σωλήνα σπιράλ πλαστική Φ 13,5 | 100 m |  |  |
|  | Σωλήνα σπιράλ πλαστική Φ 16 | 100 m |  |  |
|  | Σωλήνα σπιράλ πλαστική Φ 23 | 100 m |  |  |
|  | Σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ 40 | 200 m |  |  |
|  | Σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ 50 | 200 m |  |  |
|  | Σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ 63 | 200 m |  |  |
|  | Κουτιά διακλαδώσεως πλαστικά εξωτερικά στεγανά 7,5 Χ 7,5 | 50 τεμ. |  |  |
|  | Κουτιά διακλαδώσεως πλαστικά εξωτερικά στεγανά 10 Χ 10 | 50 τεμ. |  |  |
|  | Κουτιά διακλαδώσεως πλαστικά εξωτερικά στεγανά 15 Χ 10 | 30 τεμ. |  |  |
|  | Κουτιά διακόπτου χωνευτά | 100 τεμ. |  |  |
|  | Κουτιά διακλαδώσεως χωνευτά | 100 τεμ. |  |  |
|  | Κουτιά διακλαδώσεως 7,5 Χ 7,5 χωνευτά | 100 τεμ. |  |  |
|  | Κουτιά διακλαδώσεως 10 Χ 10 χωνευτά | 50 τεμ. |  |  |
|  | Κουτιά διακλαδώσεως 10 Χ 15 χωνευτά | 50 τεμ. |  |  |
|  | Πολύπριζα 3ων θέσεων χωρίς καλώδιο | 40 τεμ. |  |  |
|  | Πολύπριζα 4ων θέσεων χωρίς καλώδιο | 40 τεμ. |  |  |
|  | Πολύπριζα 5 θέσεων χωρίς καλώδιο | 40 τεμ. |  |  |
|  | Πολύπριζα 3ων θέσεων με καλώδιο | 40 τεμ. |  |  |
|  | Πολύπριζα 4ων θέσεων με καλώδιο | 40 τεμ. |  |  |
|  | Πολύπριζα 5 θέσεων με καλώδιο | 40 τεμ. |  |  |
|  | Πρίζες εξωτερικές στεγανές σούκο με καπάκι | 30 τεμ. |  |  |
|  | Πρίζες εξωτερικές σούκο απλές | 30 τεμ. |  |  |
|  | Πρίζες σούκο ράγας | 10 τεμ. |  |  |
|  | Διακόπτες εξωτερικοί στεγανοί απλοί | 30 τεμ. |  |  |
|  | Διακόπτες εξωτερικοί στεγανοί κομιντατέρ | 30 τεμ. |  |  |
|  | Διακόπτες εξωτερικοί στεγανοί αλε-ρετούρ | 30 τεμ. |  |  |
|  | Ντουί πλαστικά Ε 27 | 100 τεμ. |  |  |
|  | Ντουί πορσελάνης Ε 27 | 100 τεμ. |  |  |
|  | Φις σούκο αρσενικά | 50 τεμ. |  |  |
|  | Φις σούκο θηλυκά | 50 τεμ. |  |  |
|  | Μονωτικές ταινίες διάφορα χρώματα | 200 τεμ. |  |  |
|  | Ρελέ διαρροής 4 Χ 63 τύπου Α | 10 τεμ. |  |  |
|  | Ρελέ διαρροής 4 Χ 40 τύπου Α | 10 τεμ. |  |  |
|  | Ρελέ διαρροής 2 Χ 40 τύπου Α | 10 τεμ. |  |  |
|  | Ρελέ ισχύος ράγας τετραπολικά 4 Χ 25 | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ρελέ ισχύος ράγας τετραπολικά 4 Χ 40 | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ραγοδιακόπτες 1 Χ 40 | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ραγοδιακόπτες 1 Χ 63 | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ραγοδιακόπτες 3 Χ 40 | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ραγοδιακόπτες 3 Χ 63 | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10ΚΑ 10Α | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10ΚΑ 16Α | 30 τεμ. |  |  |
|  | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10ΚΑ 20Α | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10ΚΑ 25Α | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10ΚΑ 32Α | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10ΚΑ 40Α | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ασφάλειες αυτόματες ράγας 10ΚΑ 63Α | 20 τεμ. |  |  |
|  | Φωτιστικά σώματα δρόμου | 30 τεμ. |  |  |
|  | Βραχίονες φωτιστικών  σωμάτων μήκους 1m | 30 τεμ. |  |  |
|  | Σκαφάκια LED 60 cm | 20 τεμ. |  |  |
|  | Σκαφάκια LED 120 cm | 20 τεμ. |  |  |
|  | Σκαφάκια LED 150 cm | 25 τεμ. |  |  |
|  | Κανάλι αυτοκόλλητο τοίχου 20 Χ 10 mm | 50 m |  |  |
|  | Κανάλι αυτοκόλλητο τοίχου 25 Χ 16 mm | 50 m |  |  |
|  | Κανάλι αυτοκόλλητο τοίχου 25 Χ 25 mm | 50 m |  |  |
|  | Κανάλι αυτοκόλλητο τοίχου 40 Χ 16 mm | 50 m |  |  |
|  | Κανάλι αυτοκόλλητο τοίχου 40 Χ 25 mm | 50 m |  |  |
|  | Φωτοκύτταρα ημέρας - νύχτας | 20 τεμ. |  |  |
|  | Χρονοδιακόπτες ράγας με εφεδρεία | 10 τεμ. |  |  |
|  | Μούφες ρητίνης για καλώδιο 5Χ10 mm2 | 5 τεμ. |  |  |
|  | Πίνακας εξωτερικός 3 σειρών 36 θέσεων με καπάκι | 5 τεμ. |  |  |
|  | Στάρτερ φθορίου 4 – 80 watt | 100 τεμ. |  |  |
|  | Κλέμες 2,5 - 4 mm (σε μπάρες των 12 πόλων) | 50 τεμ. |  |  |
|  | Κλέμες 6 mm(σε μπάρες των 12 πόλων) | 30 τεμ. |  |  |
|  | Κλέμες 10 - 16 mm(σε μπάρες των 12 πόλων) | 20 τεμ. |  |  |
|  | Κλέμες 25 mm(σε μπάρες των 12 πόλων) | 20 τεμ. |  |  |
|  | Ρόκα στερεωτικά καρφιά 6/25 σε κουτιά των 100 τεμ | 10 τεμ. |  |  |
|  | Ρόκα στερεωτικά καρφιά 7/25 σε κουτιά των 100 τεμ | 10 τεμ. |  |  |
|  | Ρόκα στερεωτικά καρφιά 8/25 σε κουτιά των 100 τεμ | 10 τεμ. |  |  |
|  | Ρόκα στερεωτικά καρφιά 10/25 σε κουτιά των 100 τεμ | 10 τεμ. |  |  |
|  | Ρόκα στερεωτικά καρφιά 12/25 σε κουτιά των 100 τεμ | 10 τεμ. |  |  |
|  | Ρόκα στερεωτικά καρφιά 14/35 σε κουτιά των 100 τεμ | 8 τεμ. |  |  |
|  | Ρόκα στερεωτικά καρφιά 20/40 σε κουτιά των 100 τεμ | 10 τεμ. |  |  |
|  | Ρόκα στερεωτικά καρφιά 22/45 σε κουτιά των 100 τεμ | 10 τεμ. |  |  |
|  | Φωτιστικά PANEL LED slim στρογγυλά | 20 τεμ. |  |  |
|  | Φωτιστικά PANEL LED 60 x 60cm τετράγωνα | 10 τεμ. |  |  |
|  | Δεματικά πλαστικά 20 cm  ( tie - wrap ) | 500 τεμ. |  |  |
|  | Δεματικά πλαστικά 30 cm  ( tie - wrap ) | 500 τεμ. |  |  |
|  | Μετασχηματιστές νατρίου 250 watt | 30 τεμ. |  |  |
|  | Μετασχηματιστές υδραργύρου 250 watt | 30 τεμ. |  |  |
|  | Μετασχηματιστές νατρίου 150 watt | 30 τεμ. |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ** **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
| **ΟΜΑΔΑ Γ΄ « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (πίλαρ-πίνακες) για το δίκτυο δημοτικού φωτισμού »** | | | | |
| **Κ.Α. 20.6662.0004** | | | | |
|  | Πίλαρ ηλεκτροφωτισμού πλήρες με τα υλικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή | 15 τεμ. |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ** **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ** **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** | | | |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ** **Φ.Π.Α. 24%** | | |  |

Ημερομηνία……………………...

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ